Размеры решёток, люков

Решётки неразъёмные пластиковые

| Тип | А, мм. | В, мм. |
| --- | --- | --- |
| Э1313с, Э1313, Л130 | 130 | 130 |
| Э1515с, Э1515, Л150 | 150 | 150 |
| Л155 | 155 | 155 |
| Э1919с, Э1919, Л194 | 194 | 194 |
| Л185 | 185 | 185 |
| Э1318с, Э1318, Л135 | 135 | 185 |
| Э1725с, Э1725, Л170 | 170 | 240 |
| Э1928с, Э1928, Л192 | 192 | 285 |
| Э2030с, Э2030, Л200 | 200 | 300 |
| Э2323с, Э2323, Л235 | 235 | 235 |
| Э3030с, Э3030, Л300 | 300 | 300 |
| Э3535с, Э3535, Л350 | 350 | 350 |

Решётки разъёмные пластиковые

| Тип | А, мм | В, мм | С, мм | D, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛР1515, ЭР1313с | 150 | 150 | 124 | 124 |
| ЛР162, ЭР1515с ЛРР162В, ЛРР162 ЭРР1515В, ЭРР1515 | 162 | 162 | 135 | 135 |
| ЛР170 | 170 | 170 | 144 | 144 |
| ЛР200, ЛРР200 ЛРР200В, ЭРР1919В, ЭРР1919 | 200 | 200 | 171 | 171 |
| ЛР210, ЭР1919с | 210 | 210 | 184 | 184 |
| ЛР250, ЭР2323с | 250 | 250 | 220 | 220 |
| ЛР150, ЭР1318с | 150 | 200 | 122 | 171 |
| ЛР185, ЭР1725с | 185 | 255 | 157 | 227 |
| ЛР206, ЭР1928с | 206 | 300 | 180 | 272 |

Решетки металлические

| Тип | А, мм | В, мм | С, мм | Y, мм | X, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 125х125 | 125 | 125 | 6 | 112 | 112 |
| 150х150 | 150 | 150 | 6 | 136 | 136 |
| 190х190 | 194 | 194 | 6 | 181 | 181 |
| 250х250 | 250 | 250 | 7 | 234 | 234 |
| 175х175 | 175 | 175 | 8 | 159 | 159 |
| 300х300 | 300 | 300 | 8 | 285 | 285 |
| 200х300 | 200 | 300 | 7 | 184 | 284 |
| 170х240 | 170 | 240 | 7 | 154 | 224 |

Решётка круглая

| Тип | D1, мм | D, мм | H, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Л80ДФ, Э80ДФ | 96 | 78 | 20 |
| Л80, Э80 | 96 | 78 | 20 |
| Л46, Э46 | 57 | 45 | 12 |
| Л160, Э160 | 160 | 123 | 14 |

Решётка радиаторная

| Тип | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | G, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Л1337, Э1337 | 370 | 330 | 348 | 110 | 130 | 2 | 20 |
| Э0723, Л0723 | 232 | 217 | - | - | 73 | 2 | 8 |

Люки ревизионные пластиковые

| Тип | А, мм | В, мм | С, мм | К, мм | Е, мм | Н, мм | М, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛК1515 | 165 | 165 | 120 | 120 | 147 | 147 | 25 |
| ЛК1520 | 215 | 165 | 120 | 170 | 197 | 147 | 22 |
| ЛК2020 | 215 | 215 | 170 | 170 | 197 | 197 | 22 |
| ЛК2025 | 265 | 215 | 170 | 220 | 247 | 197 | 22 |
| ЛК2030 | 315 | 215 | 170 | 270 | 297 | 197 | 22 |
| ЛК2040 | 430 | 230 | 190 | 390 | 398 | 198 | 23 |
| ЛК2530 | 328 | 278 | 240 | 290 | 298 | 248 | 25 |
| ЛК2540 | 278 | 428 | 240 | 390 | 248 | 398 | 25 |
| ЛК3030 | 328 | 328 | 290 | 290 | 298 | 298 | 25 |
| ЛК3040 | 428 | 328 | 290 | 390 | 298 | 398 | 25 |
| ЛК4040 | 428 | 428 | 390 | 390 | 398 | 398 | 25 |
| ЛК4050 | 528 | 428 | 390 | 490 | 498 | 398 | 25 |

Накладки настенные пластиковые

| Тип | А, мм | Х,мм | d.мм |
| --- | --- | --- | --- |
| ЭННП100, ННП100 | 150 | 130 | 102 |
| ЭННП125, ННП125 | 150 | 130 | 127 |

| Тип | А, мм | В, мм | Х,мм | Y,мм | а, мм | b, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭННП60/120, ННП60/120 | 150 | 150 | 130 | 130 | 120 | 60 |
| ЭННП55/110, ННП55/110 | 150 | 150 | 130 | 130 | 110 | 50 |

Фланцы

| Тип | А, мм | Х,мм | d.мм | Н, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭННП100, ЛФ100 | 150 | 135 | 98 | 25 |
| ЭННП120, ЛФ120 | 150 | 135 | 118 | 25 |

Переходник

Редуктор РКУ

Редуктор 100/125

| D1 | D2 | D3 | D4 | a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 127 | 124 | 95 | 99 | 59 |

Вентиляторы осевые

| Тип | A, мм | X, мм | d, мм | E, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В100,В100ВК, В100ВКИ, В100И | 150 | 120 | 98 | 85 |
| В125,В125ВК, В125ВКИ, В125И | 175 | 140 | 123 | 85 |

Вентиляторы осевые парус «Космо»

| H | B | L | L1 | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 160 | 160 | 105 | 77 | 100 |

Вентиляторы осевые канальные

| Тип | D, мм | D1, мм | L, мм | L1, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВК100 | 98 | 100 | 85 | 30 |
| ВК125 | 123 | 125 | 85 | 30 |